ООО «Исполнитель»

АКТ

перекатки пожарных рукавов

«___» ________ ____ г.						г.__________

Комиссия в составе:

от АО «Заказчик» Антонов АА.;

от ООО «Исполнитель» Балабанов Б.Б.

ООО «Исполнитель» произвел перекатку пожарных рукавов на новое ребро (со смещением на 90 гр.) в пожарных шкафах № _________, диаметром 51 мм в количестве _____, диаметром 66 мм в количестве _________ ,расположенных в помещениях ООО «Заказчик», по адресу: __________________

Основание: п.50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Инструменты для проведения работ: ручной перекаточный станок

Результат работы: пожарные рукава перекатаны со смещением канта (ребра) на 90 гр, установлены в пожарные шкафы, присоединены к пожарным кранам.

Представитель ООО «Заказчик» 		____________		Антонов АА

Представитель ООО «Исполнитель» 		____________		Балабанов ББ